ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все более ужесточается требования к чистоте атмосферного воздуха. Повышенные требования к очистки дымовых газов ж вентиляционных выбросов приводят к необходимости совершенствования способов я аппаратов пылеочистки /1/.

В зависимости от физико-химических свойств очищаемых газов,  необходимого качества пилеочистки,  экономики процесса, применяют сухой или мокрый способы пылеулавливания. Мокрые пылеуловители более эффективны, чем сухие, но при их применении возникает новая проблема - очистка или выпарившие загрязненных стоков. Поэтому они используются меньше, чем аппараты сухого метода пылеулавливания, фильтры электрофильтры, пылеосадительные камеры и циклоны /2,3/.

Рис.  I.  Схема циклона	Рис. 2.-Схема центриклона

- - цилиндрический корпус;

- - коническое днище;

- - входной патрубок;

- - выхлопной  патрубок.

Последние нашли в промышленности,  переработке строительных материалов и экологии наиболее широкое применение. Их преимущества, по сравнению с другими устройствами для пылеочистки связано с простотой конструкции, непрерывности работы без установки на регенерацию,   высокой эффективностью и производительностью. Ещё более эффективными по степени улавливания мелких частиц (по сравне-
нию с циклонами) является так называемые центриклоны. Такое наз-
вание они получки вследствие сочетания принципов работы цикло
на - неподвижный корпус с вращающимся газовым потеком и центри
фуги - вращаощийся вместе с газовым потоком внутренний патрубок
для выброса очищенного газа /4/. Большим преимуществом центрикло-.
на по сравнению с циклоном является снижение гидравлического
сопротивления за счет уменьшения силы трения газового потока о
внутренний патрубок. Справедливости ради надо отметить, что оба
преимущества центриклона, по сравнении с циклонов (увеличение
степени очистки и снижение гидравлического сопротивления) дости
гается за счет усложнения конструкции - установки подшипника под
внутренний вращающийся патрубок.

Рис. 3. Схема лабораторной установки

I - Воздуходувка, 2 - пылевая камера с мешалкой, 3 - циклон, 4 – расходомер,  5 –U-образный дифманометр.

Цель работы

- Изучение конструкции, принципа работа циклона и центриклона.

- Сравнение, эффективности при пылеочистке воздуха в циклоне и
центриклоне - степени очистки и гидравлического сопротивле
ния в зависимости от расхода воздухе.

Описание экспериментальной установки и принципа

ее работы

Основной частью установки является циклон, в который газовый поток подается из пылевой камеры от воздуходувки. Для контроля расхода газового потока установлен ротаметр, а для определения гидравлического сопротивления циклона - трубка Пито или

U -образный дифманометр. Расход потоке воздуха регулируется иэ-менением подачи напряжения на электродвигатель воздуходувки.

Внутрь пылевой камеры загружается пыль какого-либо материала (мел, песок, опилки и т.д.). Под действием потока, воздуха от вентилятора, установленного внутри пылевой камеры, пыль переводится во взвешенное состояние и подхватывается нагнетаемым внутрь пылевой камеры воздухом от воздуходувки. По гибкому шлангу воздух с пылью из пылевой камеры направляется в циклон,  где происходит его разделение - уловленные частицы пыли опускаются в пылесборник внизу циклона, в очищенный воздух через выходной внутренний патрубок выбрасывается наружу. Для контроля степени. очистки выбрасываемого воздуха она проходит через фильтровальный мешок, где оседает неуловимые в циклоне частицы пыля.

Порядок выполнения работы

- Получить материал для исследования (мел, песок, опилю и т.д.)

- Загрузить этот материал в пылевую камеру. Плотно закрыть кры
шку пылевой камеры и завернуть контрольный затяжной винт

- Включить вентилятор пылевой камеры для перевода частиц мате-риала во взвешенное состояние.

- Включить подачу воздуха от воздуходувки в пылевую камеру.
Установить по ротаметру заданный расход воздуха. Засечь время
начала опыта. Замерить гидравлическое сопротивление воздуха в
циклоне.

- Через 3-5 кинут выключить подачу воздуха от воздуходувки и вентилятор пылевой камеры.

- Определить массу уловленных в циклоне частиц, находящихся в
пылевом бункере под циклоном.

- Определить массу уловленных частиц в фильтровальном мешке
над циклоном.

8.  Определить степень улавливания частиц а циклоне по формуле;

где   М - масса уловленных частиц, г

Где   qv – объемный расход воздуха через циклон, м3/с;

тау     - время проведения опыта, с.

10. Определить среднюю концентрацию частиц в воздухе на выходе из циклона во формуле'

11. Определить среднюю тангенциальную скорость воздуха в циклоне по формуле:

где S - площадь входного патрубка в циклоне, м2

12.  Определить фиктивную скорость воздуха в циклоне:

где D  - внутренний диаметр корпуса в циклоне, м;

13. Определить коэффициент сопротивления в циклоне по формуле,

ро – плотность воздуха кг/м3ж

U - фиктивная скорость воздуха в циклоне, м/с ;

h – показания U -образного дифманометра, мм вод.ст.

- Повторить опыт и расчеты для центриклона при другом расходе
воздуха.

15. Сделать вывод о сравнительной эффективности работы циклона
и центриклона при равной производительности, и в циклоне при
разной производительности

16. Определить факторы разделения в циклоне и центриклоне по

формуле

т  - масса частиц в фильтровальном мешке над циклоном, г;

9.  Определить среднюю концентрацию частиц а очищаемом воздухе    на входе а циклон по формуле:

:

17. Определить номинальный расход воздуха для лабораторного циклона по формуле /4/

где принять

а коэффициент сопротивления

принять

и

Сравнить рекомендуемый расход воздуха в циклоне данного диаметра с расходами воздуха в опытах (табл.)

18. Занести в таблицу результаты экспериментов и расчетов по формулам ( – 8).

Таблица

Результаты экспериментальных и теоретических  исследований по степени улавливания частиц в циклоне

Примечание: Для построения графиков по пункту 19 этого раздела необходимо провести не менее 4-5 опытов.

19,	Построить график зависимости степени и гидравлического сопротивления от расхода.

20.	Сделать выводы о влиянии  расхода на степень очистки и гидравлической сопротивление циклона.

Контрольные вопросы

1. В чей заключается преимущество сухой пылеочистки по сравнению с мокрой ? Перечислите оснорные методы очистки воздуха и газов от пыли,

- Принципы работы циклона и центриклона. Движущая сила процесса разделения. Что такое Фактор разделения циклона ?

- Профили скоростей газового потока в циклоне и центриклоне. Почему увеличивается движущая сила в центриклоне по сравнению с циклоном, почему уменьшается; гидравлическое сопротивление ?

4. Преимуществе и недостатки цикона и центриклона. Циклоны конструкции НИОГАЗ, основные расчетные параметры: диаметр и гидравлическое сопротивление. Выбор основных размеров циклонов.

5. Как влияет угол подвода газа к корпусу на гидравлическое сопротивление и степень очистки ?

б. Изобразите схематично цикклон и линию тока газового потока.

?. Приведите формулу для расчета диаметра циклона по производительности. (формула /10/, решенная относительно диаметра).

- Почему батарея малых циклонов работает эффективней одного большого циклона.

- Что такое степень очистки газового потока в циклоне ? Как она зависит от размера и плотности частиц ?

10. Что такое фиктивная и тангенциальная скорости газового потока в циклоне ? Изобразите эти скорости на схеме циклона.