Опыт группы Золотарева

Анализ запыленности воздуха на входе в пылеуловитель

| Название пыли | Время анализа, мин | Расход воздуха, л/мин | Вес фильтра |  | Вес задержан ной пыли, мг | Объем воздуха, протянутого через фильтр, м3 | Концентрация пыли в воздухе, Сн мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до анализа, мг | после анализа, мг |  |  |  |
| опилки | 2 | 18 | 53,5 | 151,2 | 97,7 | 0,036 | 2713,88 |

Таблица 2

Анализ запыленности воздуха на выходе из пылеуловителя

| Название пыли | Время анализа, мин | Расход воздуха, л/мин | Вес фильтра |  | Вес задержанной пыли, мг | Объем воздуха, протянутого через фильтр, м3 | Концентрация пыли в воздухе, Сн мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до анализа, мг | после анализа, мг |  |  |  |
| опилки | 2 | 18 | 57,5 | 59,5 | 2 | 0,036 | 55,55 |

Опыт моей группы

Анализ запыленности воздуха на входе в пылеуловитель

| Название пыли | Время анализа, мин | Расход воздуха, л/мин | Вес фильтра |  | Вес задержан ной пыли, мг | Объем воздуха, протянутого через фильтр, м3 | Концентрация пыли в воздухе, Сн мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до анализа, мг | после анализа, мг |  |  |  |
| опилки | 2 | 24 | 52,4 | 288,2 | 235,8 | 0,048 | 4912,5 |

Таблица 2

Анализ запыленности воздуха на выходе из пылеуловителя

| Название пыли | Время анализа, мин | Расход воздуха, л/мин | Вес фильтра |  | Вес задержанной пыли, мг | Объем воздуха, протянутого через фильтр, м3 | Концентрация пыли в воздухе, Сн мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до анализа, мг | после анализа, мг |  |  |  |
| опилки | 2 | 24 | 51,7 | 54,1 | 2,4 | 0,048 | 50 |